1-İŞ YAPILACAK ALANLARDA, İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

İşlem yapacak kişi ya da kişiler, çalışacağı iş ile ilgili mesleki ehliyeti olan, sigortalı, iş güvenlik eğitimi almış (baret, eldiven, işe uygun elbise, maske, gözlük vb), bağlı olduğu kurum veya firma bilgisi dâhilinde, yalnız (tek kişi olarak) çalışmamak üzere, iş planını yazılı olarak kurum amirine ya da firmasına bildirecek ve çalışma mahalli ile ilgili çalışma ortamının çalışılabilir olduğunu tespit etmiş olmak şartı ile; yapacağı işlere başlayacaktır. Gerekirse teknik müdürlükten çalışma alanının projelerini isteyerek aynı işlemin başka alanlarda unutulmasını önleyecektir.

2- İŞE BAŞLAMA FORMU DOLDURULMASI

3- PERİYODİK BAKIM MI? , ZARURİ İŞLEM Mİ? , HANGİSİ OLDUĞU FORMDA BELİRTİLMELİ

4- YAPILACAK İŞLEMLERDE ÖNCESİ VE SONRASINDA, RESİM, VİDEO, KAMERA ÇEKİLEREK, GEREKLİ RAPORLAR TUTULARAK DOSYA HALİNE GETİRİLMELİ

5- UYGULANACAK İŞ VE İŞLEM DETAYLARI

- Elektrik kabloları ve selenoid besleme kabloları kontrol edilecek

- Otomasyon panosu dahil gerekli dijital sisteme su kaçak görselleri kontrol edilecek

- Zaman saati kalibrasyonu kontrol edilecek

- Su tesisatı ve kangal boru su kaçak kontrolleri yapılacak

- Fıskiyeler ve fıskiye basıncı kontrol edilecek.

- Sulama sistemi doğru yeri suluyor mu, sulanmayan yer kalıyor mu kontrol edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacak.

- Arızalı, kırık parçalar servis formuna yazılacak.

- Kış dönemlerine girerken boru ve fıskiyelerin suyu boşaltılacak, Vanalar kapatılacak ve elektrik sistemi devre dışı bırakılacak.

6- İŞ BİTİRME FORMU DOLDURULACAK

7- EDİNİLEN BİLGİ VE NOTLAR KURUM VE FİRMA ARŞİVLERİNE VERİLECEK	HAZIRLAYAN 2021

Mithatpaşa V.D. 645 010 4373

ORHAN PEKDEMİR